＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제목	국사봉 배수지 인수·인계전 시설물 개선요청

1. 본부 시설과에서 시행중인 「국사봉배수지 건설공사」와 관련입니다.

2. 위 공사의 통수 전 시설물 합동점검(1차,2019.09.10.) 및 예비준공검사(2019.09.26.)시에 다음과 같이 지적된 사항입니다.

- 항출입 계단 시설물의 단높이가 30cm로 높아서, 향후 배수지 점검 및 항 청소 등

관리자의 유지관리상 출입불편 등 다소 안전사고 위험이 예상되어 시정조치 의뢰

3. 건축법 시행령 제48조(계단·복도 및 출입구의 설치)에 준하는 단높이(너비)로 시설물을 사업소 인수·인계전에 개선되도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임: 통수전 시설물 합동점검(1차) 결과보고 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	송현우		급수설비팀장	서규석		급수운영과장	이성환		남부수도사업소장	10/22 박영준
협조자
시행	급수운영과-19743	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동) 남부수도사업소 3층 급수운영과	/
전화	02-3146-4557	/전송	02-3146-4589	/	orange5153@seoul.go.kr	/	대시민공개