재개발·재건축 지역 상수도시설물  점검결과 보고

결재	주무관	주무관	현장민원과장
	우철웅	최용원	10/22 이연섭

	2019년도 재개발·재건축 지역 상수도시설물 관리 계획과 관련하여 수도계량기 폐전 후 플러그미설치 여부를 현장 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2019. 10. 21.
보고자 : 공업9급 우철웅

□ 점검대상: 흑석 3재정비 촉진구역 외 1개소

□ 점 검 일: 2019. 10. 21.(월) 09:00 ~ 13:00

□ 점 검 자: 남부수도사업소 2명(김재범, 우철웅), 본부 누수방지과 1명(김영일)

□ 점검내용: 수도계량기 폐전 후 플러그 설치여부 점검

□ 사업구역별 점검결과

연번	사 업 명	소 재 지	점검결과	비 고
1	흑석 3재정비 촉진구역	흑석동 253-89 일대	적출사항 없음
2	동작1주택 재건축구역	동작동 102 일대	적출사항 없음

붙임  하반기 재개발‧재건축 지역 상수도시설물 점검사진 1부.  끝.