생명을 살리는 소방자동차 양보, 이제는 의무입니다.
	강서소방서
수신	강서구청장(교통행정과장)
(경유)
제목	소화전 이설 협의에 대한 회신

1. 교통행정과-80806(2019.10.114.)호 “소화전 이설 협의” 관련입니다.

2. 귀 기관에서 이설 협의 요청한 소방용수시설(소화전)에 대하여 다음과 같이 조건 승인하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 대 상: 강서구 양천로 461 앞(지상식, 210013)

나. 승인내용

1) 수도법 제71조(원인자부담금)에 의거 귀 기관에서 이설 비용을 부담  하시고, 인근 지역에 식별이 용이하고 통행에 지장이 없도록 이설하여 주시기 바라며,

2) 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 설치기준)에 따라 설치하고     소화전 이설 완료 후 3일 이내에 공사 전·후 사진을 첨부하여 회신하여     주시기 바랍니다.  끝.

	강서소방서장
담당자	나지숙		재난관리과장	10/23 代유승권
협조자
시행	재난관리과-5829	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	2012072655@seoul.go.kr	/	대시민공개