문서번호	환경보전과-1201
결재일자	2019.10.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
정원걸	代정원걸	최균범	10/24 남길순
협 조

2019년 9월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

2019. 10.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2019년 9월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

1		위탁운영 추진실적

□ 예산집행 및 매립가스 판매현황

○ 예산집행 : ***********                                (단위 : 원)

집행 내역	계	정산비	비정산비
매립가스 처리시설 위탁운영비	**********	*	**********
매립가스 처리시설 운영 9월전력요금	*********	*********	*
휴대용 매탄농도측정기 구매	*******	*******	*
계	**********	*********	**********

○ 매립가스 판매현황 : ***********

구분	공급대금(원)	발생량(N㎥)	농도(%)	평균발열량 (kcal/N㎥)
한국지역난방공사	**********	*******	*****	*****
상암수소스테이션	*******	*****	*********	*
계	**********	*******	*	*

※ 8*********************************************

2		세부 추진 실적

1. 매립가스 포집실적 분석

가. 매립가스 포집실적

○ 전월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
***	*******	*****	*******	********	***	****	*************** ****************
***	*******	*****	*******	*******	***	****
***	********	****	*******	******	***	***
***	******	****	******	*****	******	*****

○ 전년 동월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
***	*******	*****	*******	*******	***	*****
***	*******	*****	*******	*******	***	*****
***	*******	****	******	*******	*****	******
***	*******	******	******	******	*****	******

나. 실적분석 및 향후 계획

○ **************************************** ************************************* **

○ (향후 계획) 외기온도 증가로 메탄농도 및 매립가스 포집량 향상이 예상되므로 보일러 정지를 최소화하여 매립가스 포집 시행

2. 표면발산 모니터링 및 결과 분석

가. 개요

○ 포집정의 포집 영향력이 최소한으로 미치는 구간(포집정과 포집정 사이 및 사면)에서의 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스 외부발산이 우려되는 지점에 대한 중점적 관리를 시행하고자 함

표면발산 측정 포인트

나. 측정 DATA(9월27일 기준)

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
***	******	***	***	****
		***	***	****
	******	***	***	****
		***	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ ***************************************       ****************************************       ***************

○ (향후 계획) 연간별로 표면발산 측정 포인트를 변경하여 전체 매립지에      대한 운영 안정성 확보

표면발산 모니터링

3. 차수벽 외부 매립가스 및 침출수 누출 여부 모니터링

가. 개요

○ 대기압과 감지정 내부압력의 차압 및 감지정□차수벽 전 구간에 대한 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스와 침출수의 차수벽 외부 유출여부 점검

********************************

********************************

나. 측정 DATA(9월27일 기준)

구 분	측정 위치	측정 시간	차압 (mmAq)	GEM-2000 PLUS				표면발산측정기(Inspectra Laser)
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)	메탄농도(ppm)
								감지정 중 앙	Point1	Point2	Point3	Point4	평 균
* * **	***	*****	***	****	*****	*****	*****	***	***	***	****	****	****
	***	*****	*****	****	****	******	*****	********************
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	***	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	***	******	*****	******	******	***	***	****	****	****	****

※ ******************************************************.

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
***	******	***	***	****
		***	***	****
	******	***	***	****
		***	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ ****************************************************************************** **************************

○ (향후 계획) 타 감지정대비 메탄농도가 높은 감지정(G-1, G-6)에 대한 중점적 관리를 시행하며 차수벽 전 구간의 지속적인 표면발산 모니터링을 통해 침출수 누출에 대한 관리 강화

감지정 모니터링

4. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

가. 개요

○ 주이송관로내 구간별 압력(테스트포트) 및 전 포집정의 압력을 측정하여 이송관로 막힘□파손 여부 점검

********************************************

나. 측정 DATA

○ 제 1매립지(9월24일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
********		****	******
*****	***	****	*****
	***	****	*****
***	***	****	****
	***	****	***5
	********	***	****************

○ 제 2매립지(9월25일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
********		****	******
*****	***	****	*****
	***	****	*****
***	***	****	****
	***	****	****
	********	**********	**********

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ *************************************** ************************************ **************************

○ (향후 계획) 매립가스 포집중단시 압력저하 포집정에 대한 응축수 제거작업을 시행하여 지선관로내 응축수 고임현상 해소

테스트포트 모니터링

5. 처리시설 운영

가. 매립가스 포집 및 처리시설 시설점검 및 안전관리 활동

○ 매립가스 포집 및 처리시설 예방점검 및 경상보수

구 분	작업 내용	이상 유무	비 고
공 통	- 가스농도 분석기 교정	***
	- 메탄농도분석기 응축수 드레인	***
포집시설	- 시설 부지주변 점검	***	************************
	- 가스 및 응축수 유출 점검	***
	- 시건장치 점검	***
	- 배수로 점검	***
처리시설	- 매립가스 관로 점검	***
	- 시설 부지주변 점검	***
	- 가스 및 응축수 유출 점검	***
	- 환풍시설 점검	***
	- HMI, PLC 작동점검	***
	- 주이송관로 차단밸브 점검	***
	- 집수조 우수 유입 점검	***
	- 매립가스 블로워 핸드터닝	***
	- 스크러버 응축수 드레인	***

○ 안전교육 시행 {2019. 9. 6. (금)}

- 주제 : 다중이용시설 안전사고 예방

접지저항 점검	안전교육

6. 추석 명절 대비 매립가스 처리시설 자율 안전점검

○ 추석 명절 대비 특별 안전점검 시행 및 비상대책 조직표 구성

- 기간 : ‘19.09.09. ~ 11.

7. 매립가스 사면도로 예초작업

○ 매립지 사면의 차량 통행 및 원활한 점검에 기여하고자 예초작업을 실시함

- 작업일자 : ‘19.09.20. ~ 09.23

3		2019년 10월 주요업무 추진계획

1. 매립가스 포집 Data 분석 및 운영방법 개선

○ GRB 시범 운영방안 시행에 따른 포집실적 변화를 분석하여 GRB 신규 운영방안 수립

2. 표면발산 모니터링 및 결과 분석

○ 제 1,2 매립지 관리 포집공(총 44공) 중 메탄농도가 다소 높게 검출된 포집정에 대한 모니터링 실시

3. 차수벽 외부 매립가스 누출 여부 모니터링

○ 타 감지정대비 메탄농도가 높은 감지정(G-1, G-6)에 대한 중점적 관리 및 차수벽 전 구간의 지속적인 표면발산 모니터링을 통해 안전한 매립지 관리 수행

4. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

○ 압력저하가 발생한 포집정에 대한 중점적 관리와 추후 매립가스 포집중단 일정에 맞춰 전반적인 응축수 제거작업 시행

5. 난지도 매립가스 성분분석

○ 폐기물관리법 시행규칙 제70조 ⓵항에 따라 매립가스 성분분석을 시행하여 관련 환경법규를 준수하고 난지도 매립지 친환경 이미지 제고

- 추정금액 : 6,998,200원(부가세 별도)

6. 매립가스 상부 포집정 내부촬영

○ 산업용 내시경을 활용한 포집정 내부점검으로 침출수 발생원인 파악

- 추정금액 : 3,300,000원(부가세 별도)

7. 매립가스 처리시설 가스측정구 설치

○ 가스측정구 설치 시행으로 관련 법규 준수 및 원활한 성분분석에 기여하고자 함

- 추정금액 : 987,100원(부가세 별도)

붙임 : 매립가스 판매현황 1부.  끝.