재개발ㆍ재건축 현장점검 보고서

문서번호	결재	주무관	시설관리과장
시설관리과-22461		최지영	10/24 정재현

명에 의거 서초구 지역내 재개발․재건축 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2019. 10. 23.

보고자 : 지방시설주사보  최지영

□ 점검현장

구 분	계	사업시행인가	관리처분계획인가		착 공
			이주중	철거중	터파기중 (기초공사)	골조 공사중
재개발	4	-	4	-	-	-
재건축	16	1	5	2	2	6

□ 유형별 적출 현황

구분	누수 (건)	분기점 미폐쇄	주변도로동공여부	기타 (비상연락망)
실적	누수없음	미폐쇄없음	동공없음	적정관리

□ 현장 점검내용

- 사업부지 인접 상수도관 누수여부

- 사업부지내 상수도 시설물 적정 여부(분기점 폐쇄, 수도계량기 관리등)

- 주변도로 침하(동공) 발생 여부

- 절 ‧ 성토부 상수도 시설물 적정 관리 여부

□ 현장 점검대상

***	*****	*****	****	****
*	***	*********	*	****
*	***	**********	*	****
*	****	*********	*	****
*	****	**********	*	****
*	****	**********	*	******
*	*****	**********	*	******
*	****	**********	*	******
*	*****	*********	*	****
*	******	********	*	******
**	***	********	*	******
**	*****	********	*	****
**	****	********	*	******
**	***	********	*	****
**	************	*******	*	****
**	****************	*******	*	****
**	******	******	*	******
**	****	*********	*	******
**	******	******	*	****
**	******	********	*	****
**	******	*********	*	****

□ 점검결과

- 위 현장 20개소에 대해 3/4분기 현장점검 결과 사업부지 주변 누수 징후 없으며,    기타 특이사항 없이 전체적으로 양호하게 관리되고 있음.

□ 향후계획

- 위 지역 3/4분기 점검 결과에 대해 GIS시스템에 입력조치

붙임 1. 재개발.재건축현장 점검결과 복명서 1부.  끝.

부분공개(5)