＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	대현산04 소블록 수계운영 시행계획 보고

1. 중부 급수운영과–21174(2019.10.24.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행하는 노후 배급수관 정비공사와 관련하여 무단수 공사 시행 및 소블록내 이중화 공급관로 구축 등 수계운영 계획을 보고합니다.

가. 위    치: 대현산04 소블록(봉래동1가 4-2 인근)

나. 수계변경 내용: 대현산배수지 수계를 남산대배수지 수계로 변경

다. 추진 사항: 수계전환을 위한 부단수분기 및 기존관 접합 1개소 완료

라. 향후 추진일정(수계전환 및 환원)

- 대현산배수지 → 남산대배수지: 2019.10.28(월)~10.29(화)예정

- 남산대배수지 → 대현산배수지: 관로 공사 및 전체 수전 통수 이후

- 남산대배수지 수계 1,200㎜/300㎜, 대현산배수지 기존300mm 연결 밸브 개,폐

붙임  1. 수계전환 방침서 1부.

2. 수계전환 위치도 1부.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
주무관	김재명		주무관	유명수		급수운영과장	10/24 채재일
협조자
시행	급수운영과-21185	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2159	/전송	3146-2189	/	noalias24@seoul.go.kr	/	부분공개(6)