투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	체육시설 하자보수 의뢰에 대한 회신

1. 관리과-12218(2019.10.23.)관련입니다.

2.「체육시설 하자보수 의뢰」건에 대한 해당시설물을 확인하고 결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 야외화장실 배수구 막힘 : 현장점검 결과 화장실 내부 변기 및 세면대 배관관경이 협소하여 배수로가 막히는 것으로써 시설물 하자가 아니며, 배관청소가 필요함.

※ 향후 배수로에 이물질(화장실 휴지 등)이 들어가지 않게 휴지통 및 화장실 전용 휴지 등을 비치하여 관리가 필요함.

나. 주차장 진입로 스틸그레이팅 파손 : 풋살장 및 축구장 주차장은 당초 설계시 체육시설물 이용객을 위한 목적으로 시공되었으며(관리과-3440「체육시설 상시개방 및 편의시설 설치 계획」이에 중차량이 아닌 승용차 및 RV차량용 스틸그레이팅이 설치되었음.

- 현장 확인 결과 축구장 주차장은 그레이팅에 이상이 없음을 확인하였고 풋살장 주차장은 부분적인 파손이 확인되었음.

- 이는 제품상의 하자가 아닌 당초 사용목적과 다르게 탈수동 진입 중차량의 이동 등으로 인해 파손되었음

- 따라서 풋살장 주차장의 스틸그레이팅을 중차량용으로 교체하여 중차량진입이 가능하도록 조치하겠음.

붙임  주차장 스틸그레이팅 현장사진 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	송진수		주무관	이석근		시설보수과장	10/24 임준빈
협조자
시행	시설보수과-5815	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2545	/전송	02-2211-2579	/	jinsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개