학교음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	급수운영과-16795

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	곽미숙	양재덕	10/24 김태형

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위해 학교내 설치된 음수대 사용 학교에 출장하여 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2019. 10. 24.

보고자 : 시설7급  성명 곽 미 숙

〇 음수대 현황

연번	학교명	주 소	점검 수량	점검결과 및 조치사항	비고
1	오주중학교	오금동 59	사용 25대	상태 양호
2	보인고등학교	오금동 162	사용 26대	상태 양호
3	오금고등학교	오금동 34-3	사용 17대	상태 양호 (2대 급식실 추가설치)	정수기사용 (교장,행정실)

〇 점검내용

- 수질검사 검사표 부착유무 및 청소상태

- 시설 고장여부 및 기타사항

〇 조치의견

- 전반적으로 음수대 전담관리인 지정하여 수시청소 및 점검으로 상태 양호함.

- 주기적인(분기별) 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하토록 함.

붙임  음수대 관리 점검 복명서 각 1부(3개소 학교).  끝.