	용산소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(고압증기멸균기) 고장발생 보고서

1.소방행정과-1684(2019.2.18.)호 “2019.소방바 관리·운용 기본계획 알림”와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 재난관리과 및 현장대응단에서 관리 운용 중인 구급장비(고압증기 멸균기) 고장발생 내용을 붙임과 같이 보고합니다.

장비명	관리부서	모델명	고장내용	고장일시	조치사항	구입년월
고압증기멸균기	재난관리과 현장대응단	HS-3035BL	문 개방 고장	2019.10.24.	전문업체 점검 및 수리의뢰	2016년 9월

붙임 고장발생보고서(고압증기멸균기)1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김홍연		지휘3팀장	이수환		현장대응단장	10/24 임경석
협조자
시행	현장대응단-7024	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가) 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	yonaha@seoul.go.kr	/	대시민공개