문서번호	급수운영과-21248
결재일자	2019.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★급수설비팀장		급수운영과장
박장진		10/24 채재일
협 조	시설관리팀장			代유세종
	주무관			유세종
	주무관			유명수
	주무관			유형근
	주무관			代서영인

	세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
공급량 일일 증감 현황(10.23일)

2019년 10월

중부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감 현황(10.23일)

2019년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감 현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2019. 10. 23.(수) 기온(14.3 ~ 20.7℃)

○ 공 급 량 : 410,994㎥ (전년대비 증8,975㎥)

10월 공급량 누계 : 9,289,114㎥ (전년대비 감172,435㎥)

2019년 공급량 누계 : 119,553㎥ (전년대비 감2,966㎥)

‣ 증 ‧ 감원인 : 누수발생 감소 및 적극적인 공급량 관리

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                     (단위 : ㎥)

구 분	계	중 구	종로구	성북구	용산구
증 ․ 감	-13,303	796	-1,774	2,086	-14,411
(%)	-3.1%	0.7%	-1.7%	1.7%	-16.6%
‘19.10.22	424,297	111,097	102,288	124,089	86,823
‘19.10.23	410,994	111,893	100,514	126,175	72,412

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	-13,303	6,220	102	-372	24	-376	197	-3,709	-318	-239	-733
(%)	-3.1%	80.1%	0.8%	-6.5%	0.1%	-2.1%	5.4%	-6.4%	-2.9%	-1.2%	-2.0%
‘19.10.22	424,297	7,762	12,649	5,733	18,853	17,766	3,615	57,711	10,988	19,460	36,259
‘19.10.23	410,994	13,982	12,751	5,361	18,877	17,390	3,812	54,002	10,670	19,221	35,526

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
-796	256	1	1,710	-418	122	-566	3	-162	-341	-13,649	-259
-5.0%	2.2%	0.0%	3.5%	-2.6%	0.4%	-3.1%	0.1%	-2.4%	-1.0%	-37.9%	-2.6%
15,889	11,632	6,325	48,312	16,010	27,906	18,481	2,123	6,859	33,870	36,051	10,043
15,093	11,888	6,326	50,022	15,592	28,028	17,915	2,126	6,697	33,529	22,402	9,784

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	-7,001	4,381	288	197	-275	-430	-161	-1,693	-590	281	-5,581
(%)	-1.7%	45.6%	2.3%	3.8%	-1.4%	-2.4%	-4.1%	-3.0%	-5.2%	1.5%	-13.6%
‘19.10.16	417,995	9,601	12,463	5,164	19,152	17,820	3,973	55,695	11,260	18,940	41,107
‘19.10.23	410,994	13,982	12,751	5,361	18,877	17,390	3,812	54,002	10,670	19,221	35,526

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
1,236	620	-211	2,647	564	1,937	237	-24	-88	1,053	-11,010	-379
8.9%	5.5%	-3.2%	5.6%	3.8%	7.4%	1.3%	-1.1%	-1.3%	3.2%	-33.0%	-3.7%
13,857	11,268	6,537	47,375	15,028	26,091	17,678	2,150	6,785	32,476	33,412	10,163
15,093	11,888	6,326	50,022	15,592	28,028	17,915	2,126	6,697	33,529	22,402	9,784

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)       (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산 1	개운산 2	묵악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가 -1	대현산 1-1	대현산 1-2
증 ․ 감	-172,435	-19,762	-159,015	10,270	120,637	-450	-5,844	-991	-29,187	2,018	84,494
(%)	-1.8%	-7.8%	-35.4%	9.2%	38.1%	-0.1%	-6.3%	-0.1%	-10.5%	0.5%	12.1%
‘18.10.1~23	9,461,549	252,328	448,931	111,492	316,377	407,528	92,976	1,288,987	278,920	436,715	700,816
‘19.10.1~23	9,289,114	232,566	289,916	121,762	437,014	407,078	87,132	1,287,996	249,733	438,733	785,310

대현산 1-3	대현산 5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산 3	남산2	만리1	만리2	대현산 4	남산3	보광가 -1
8,234	-11,092	-125,400	298,220	-63,523	1,065	87,882	4,182	-8,414	-305,756	25,852	-85,855
2.5%	-4.2%	-45.9%	41.0%	-15.6%	0.2%	27.9%	9.7%	-5.1%	-29.4%	3.9%	-26.9%
330,211	262,844	273,117	727,402	406,748	589,348	314,704	42,903	164,078	1,040,495	655,412	319,217
338,445	251,752	147,717	1,025,622	343,225	590,413	402,586	47,085	155,664	734,739	681,264	233,362

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 팀장 및 주무관은

공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여 주시기

주시기 바랍니다. 끝.