	강동소방서
수신	강동구청장(주택재건축과장)
(경유)
제목	대수선 허가 신청에 따른 협의 결과 회신[천호동 571]

1. 강동구청 주택재건축과-33854(2019.10.22.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청한 아래 건축물에 대한 『대수선 허가신청에 따른 협의(천호동 571)』에 대하여 검토결과 다음과 같이 회시합니다.

가. 협의내용

○ 위    치 : 서울 강동구 천호대로1077(천호동 571) 래미안강동팰리스

○ 건 축 주 : ********

○ 건물규모 : 양식 R/C조, 지하3/지상45, 연면적 274.456.39㎡, 5개 동

○ 주 용 도 : 공동주택,업무시설,근린생활시설

○ 금회 신청내용 : 대수선

-이스트센트러타워동 : 방화구획 변경(지하1층 설비덕트 설치로 인한 슬라브부분 철거)

나. 협의결과회시

○ 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 규정에 의거 대수선에 따른 건축허가 동의 대상에 해당되지 아니하며,

○ 대수선에 따른 내부 구조변경이 있을시 기존 소방시설은 국가화재안전기준(NFSC)에 적합하게 설치·유지 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	서영신		예방팀장	김보경		예방과장	10/24 박상희
협조자
시행	예방과-18766	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-483-4383	/전송	02-471-2175	/		/	부분공개(6)