＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [중계동 27-85 ~ 34-5번지 배급수관 정비공사]

1. 급수운영과-21294호(2019.10.21.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 『중계동 27-85 ~ 34-5번지 배급배수관 정비공사』에 대한 통수전 수질     검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 사 업 명 : 중계동 27-85 ~ 34-5번지 배급수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과

검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
2019.10.24. (15:20~15:30)	노원구 중계동 현대6차 아파트 다용도밸브	0.09	0.27	적합

- 관내 배급수관 정비공사에 따른 통수전 수질검사를 위해 노원구 중계동 현대6차아파트 앞 다용도밸브에서 채수 후 수질검사를 실시한 결과 먹는물 수질기준에 적합하였음.  끝.

	행정지원과장
주무관	박순덕		수질팀장	이인형		행정지원과장	10/25 홍동섭
협조자
시행	행정지원과-21957	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화		/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개