보 고 서(지침비정상)

결재	★주무관	요금관리팀장	요금과장
	이광주	하개헌	10/25 최병득

	명에 의하여 **********사용량 과다 민원접수된 건에 대하여 현장에 출장하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2019 .10. 24.
보 고 자 : 행정6급 이광주

보       고       내       용

건 명

지침비정상 보고서(역삼동 79*-*)

내용

1.수전현황

연번	주소	성명	업종	구경	기물번호	보고서 내용
1	************** ***************	***	일반용	25	*********31	백단위비정상

2.조사내용

1) 급수량 추이

******************************************************************************************************************

2) 급수현황 :

○ 4층빌딩 1~3층은 일반용(헤어숍,사무실) 수전으로 6개월 평균사용량은 62.3㎥이며,전년동기       사용량은 47㎥임.(4층 가정용 별도 수전 있음)

- 10.17.일 관리검침지침 2111(추정사용량 61㎥),10.24.일 지침 2119(추정사용량 69㎥)

○ 계량기를 살펴본바, 조작한 흔적등 조례위반 사항은 발견 할 수 없었으며, 누수는 없는 것으로 확인됨.

- 주인 누수탐지 업체 불렀으나 누수없음 확인(업체:*************직접 통화 점검사항 확인)

3. 조사자 의견

○ 상기 조사내용과 같이 사용량이 누수흔적이 없고, 격증될 만한 기타사유가 없어 백단위 침       비정상에 의한 사용량 과다로 판단됨.

○ 따라서 서울특별시수도조례 시행규칙 제21조 3항에 의거 직전4개월 평균사용량인 68㎥으로        조정하고 계량기는 침비(백단위 지침배열 이상)로 교체의뢰함이 타당하다고 사료됩니다. 끝.

비  고