문서번호	급수운영과-25696
결재일자	2019.10.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
최진혁	이상환	10/25 代이상환
협 조

누수피해배상 검토 보고

*******************

2019. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

누수피해배상 검토 보고

우리 사업소 관내 성동구 ************* 인접도로 인입관 누수발생에 따른 피해배상 요구에 대해 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고드림

□ 민원현황

○ 누수발생 현황

- 위    치: ****************************

- 발 생 일: 2019. 10. 1.(화) 11시 05분 경

- 누수원인: 진동으로 인한 인입관(D=25mm) 접합부 누수

□ 조사내용

○ 누수복구 처리현황

- 착공일시: 2019. 10. 1.(화) 11:30

- 완료일시: 2019. 10. 1.(화) 15:40

○ 피해자 현황

- 성    명: ********

- 주    소: *************

- 연 락 처: *************

○ 피해 현황

- 피해 배상 민원 접수일: 2019. 10. 14.(월) 10:00

- 피해사항

· 재물 피해: 누수발생으로 인한 상수도 굴착(설비) 비용 등

· 인적 피해: 없음

- 피해자는 건물 인접 도로의 누수로 인한 굴착 비용 등 보상요구(금액: 미정)

□ 조치의견

○ 인입관 옥외 누수로 인한 피해로 확인된 바, 누수피해배상은 상수도 사고 손해배상 보험 처리대상에 해당되므로 한국지방재정공제회에 사고를 접수하여 처리코자 합니다.

붙임  누수복구공사 완료보고서 1부.  끝.