함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(학교시설지원과장)
(경유)
제목	건축허가(증축) 신청에 따른 소방협의(******)관련 부동의 회신

1. 평소 소방예방행정분야 발전에 적극 협조해 주신, 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀청에서 요청하신 아래 협의대상(증축)건물은 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조의 규정에 따른 아래와 같이 부동의 사항이 있어 부동의 회신합니다.

가. 위  치 : ***********

나. 건축주 : *************

다. 규모 및 용도 : 증축(210.60㎡),연면적7,379.09㎡

3. 보완내용

가. 소방시설층별평면도 및 층별계통도(시설별계산서를포함)미제출.

나. 소방시설설계계약서 사본 미제출.

다. 임시소방시설 설치계획서 미제출.

라. 소방시설설치계획표 미제출.  끝.

	도봉소방서장
담당자	조두정		예방팀장	전철		예방과장	10/25 代전철
협조자
시행	예방과-11243	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 도봉구 도봉로666 (방학동) 예방과 시설지도	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8048	/	26512@seoul.go.kr.	/	부분공개(6)