문서번호	정수시설과-11658
결재일자	2019.10.25.
공개여부	부분공개(3,5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		代김희수	10/25 유성종
협조	정수과장		代정승경
	주무관		안용환

『2여과지 전기실 수배전반 교체에 따른』

여과지 부하측 전기공급 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『2여과지 전기실 수배전반 교체에 따른』

여과지 부하측 전기공급 계획 보고

2취수장 흡수정 준설작업으로 2취수 펌프 운전정지에 따른 2여과지 수배전반 교체 및 부하측 전기공급 계획 보고임

		교체 계획

○ 2여과지 수배전반 교체 일정

교체품명	규 격	교체(예정)일시	비 고
****	*************** ******	**********(월) *******	2취수 흡수정 준설 09:30 ~ 13:30
****	************	**********(화) *******	2취수 흡수정 준설 09:30 ~ 13:30

※ 2여과지 수전반 부하측 주요설비

- 역세척 펌프, 제어판넬, 공기밸브, ***** 전원

- 응집침전지, 샘플링 펌프(여과수, 침전수), 활성탄 전원

○ 정수설비 운영을 위한 보고자 의견

- 발전기 전원에서 한전 전원으로 전력공급원 교체작업을 위해 ***************** **********************************************************

- 2취수 펌프가동(13:30 이후)에 따른 2여과지 정수를 위한 전력공급이 필요한 실정으로 ****************하여 안정적인 먹는물 생산에 최선을 다함이 타당하다 사료됨

		조치 계획

○ 「************************************

- *************************************************

※ 협조사항 : 사용빈도가 낮은 설비는 발전기 전력공급 안정을 위해 가급적 공사기간 중 가동 중지

붙임: 1. 반입계획서,    2. 2여과지 수배전반 교체작업 일정,   3. 2여과지 계통도  끝.