소화기와 주택화재경보기 설치! 우리 집 화재걱정 뚝!
	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 보이는 소화기 유지 보수(정비) 실시 계획 보고

1. 관련근거

가. 본부 소방감사담당관-12709(2019.9.30.)호 “2019년 노원소방서 종합감사 계획 알림”

나. 예방과-16617(2019.10.18.)호 “2019년 보이는 소화기 유지보수를 위한 물품 배부 알림”

2. 최근 언론 보도된 시장에 설치된 보이는 소화기 도난, 훼손, 파손, 장애물 적치 등과 관련하여 현장대응단 관할 보이는 소화기 유지 보수(정비)를 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기 간: 2019. 10. 21.(월) ~ 11. 3.(일)

나. 인 원: 현장대응단 진압대원등

다. 방 법: 펌프차(이륜,도보) 활용

※ 유지보수(정비) 대상: 1팀 26개소, 2팀 25개소, 3팀 34개소 ⇒ 붙임 4 참고

라. 보이는 소화기 위치(85개소)

※ 2015년: 설치무, 2016년: 18개소, 2017년: 12개소, 2018년: 37개소, 2019년: 18개소

1) 일반형 보이는 소화기: 79개소

2) 거리형 보이는 소화기: 6개소

3. 행정사항

가. 각 팀에서는 붙임 1을 참고하시어 1건 이상 작성 후 ***************************로

11월 3일 까지 제출

나. 3팀 담당은 취합 후 예방과 제출(2019.11.4.)

※ 예방과 예방계획 담당과 통화하여 제출일 협의 결정함.

붙임 1. 보이는 소화기 유지보수 결과(서식)

2. 보이는소화기 위치 개략도

3. 보이는 소화기 위치 및 등록번호 지도

4. 보이는 소화기 설치 등록 현황(2019.10.25.기준).  끝.

담당자	이승기		지휘2팀장	신동택		현장대응단장	10/25 장해욱
협조자	진압3대장	박두영
시행	현장대응단-6771	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8(하계동251-14) 노원소방서	/
전화	02)6981-6949	/전송	02)979-6119	/	skcyangel@seoul.go.kr	/	부분공개(6)