	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	「2019년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획」일정 변경 보고(미아)

1. 관련근거

○ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

○ 2019년 소방재난 업무가이드-재난대응행정편-3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

○ 재난관리과-6533(2019.9.30.)『「2019년 하반기 소방용수시설 일제점검.정비 계획」보고(알림)』

2. 위와 관련, 미아 119안전센터 하반기 소방용수시설 일제점검.정비 일정을 다음과 같이 변경 실시하고자 합니다.

1) 기    간: 2019. 10. 8. ~ 11. 07. (기간중 12일)

- 변경: 2019. 10. 29.→2019. 10. 31.(10월 정례조례로 일정변경)

2) 대    상: 512개소

- 소방용수시설: 512개소 (공설 소화전 506, 저수조 5, 급수탑 1)

- 비상소화장치: 25개소

3) 점검방법:

- 비번 근무자 일제조사(오전09:00~13:00)

- 야간 근무자 일제조사(오후13:00~17:00)

- 각팀별 4회 실시(총 12회)

- 표찰 발견 시 즉시 보고

- 다용도 제수변 점검 금지

4) 점검내용

- 소방용수시설 일제조사 및 점검

- 소방차 통행로 노면표시, 조명블럭, 정차금지지대 설치 상태 확인 병행실시

- 비상소화장치 청결상태 유지 및 상시 신속 사용 가능 상태 유지(수관연결상태 등)

5) 행정사항

- 민원발생에 대비한 적수(녹물) 발생방지 요령 및 안전사고 예방 등 직원교육 철저

- 고장 소방용수시설 발견시 – 즉각 대응총괄팀에 보고

※ 119소방행정정보시스템과 일치 현행화 (사진 최신화- 내년 감사 대상)

붙임   1. 2019년 하반기 소방용수시설 일제점검〮 정비 일정(변경) 1부.  끝.

	미아119안전센터장
담당자	이희철		3팀장	안낙기		센터장	10/25 代안낙기
협조자
시행	미아119안전센터-4710	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125 미아119안전센터	/
전화	6946-0252	/전송	6946-0225	/	20651@seoul.go.kr	/	대시민공개