“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(서남물재생센터 악취 관련)

***님이 제출하신 민원에 대하여 다음과 같이 답변드립니다.

먼저 악취로 인하여 불편을 겪으신 점에 대해 송구스럽게 생각합니다.

민원사항에 대하여 2019년 10월25일(금) 서남물재생센터 악취 발생 120민원에 대하여 담당자에게 전달하였습니다. 서남물재생센터에서는 센터 내 점검결과 특이사항이 없었으며, 10월24일 19시~25일 10시까지 풍향은 서풍으로 확인되었습니다. 방화2단지에서 센터로 불어오는 바람으로 서남물재생센터의 영향은 미미하였을 것으로 사료되며, 최근 민원급증에 따라 센터 주변 악취발생원 파악을 위해 10월4일, 10일, 17일(22시~06시) 야간 악취점검을 실시한 결과 방화2단지 정곡초등학교 및 방화성당 인근 하수맨홀에서 정화조 냄새가 있었고, 현대2차아파트 주변 하수맨홀에서도 정화조 냄새가 나는 것을 주민협의회와 공동으로 확인하였습니다.

서남물재생센터 분뇨처리시설에서 발생하고 있는 악취를 최대한 밀폐, 포집해 탈취하고 있으며, 정화조차량은 매월 악취방지 필터를 교체하며, 출차시 세차를 실시하고 있습니다. 이 외에도 선생님이 느끼시는 냄새 발생시 서남물재생센터로 연락주시면 주간, 야간에도 센터내 시설물을 개방하여 직접 둘러보실 수 있도록 안내 예정임을 알려드립니다.

앞으로도 문의사항이나 의견이 있으시면 서남물재생센터 악취담당(남한샘 ☎3660-2137, 야간-당직실: 3660-2200), 서울시 물재생시설과(임윤석 ☎2133- 3833)로 연락주시면 친절하게 답변드릴 것입니다. 시정에 관심을 가져주신 ***님께 감사드리며 가정에 행복이 가득하시길 기원합니다. 감사합니다. 끝.

주무관							임윤석			물재생운영팀장					송동욱					물재생시설과장					10/25 代송동욱
협조자
시행			물재생시설과-14297									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층															/
전화		02-2133-3833						/전송			02-2133-1043					/													/	부분공개(6)