＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 답변 (접수번호 : 20191023808406)

***님 안녕하십니까? 강동수도사업소 강원진입니다.

문의주신 수돗물에서 하수구냄새가 나신다는 민원에 대해 현장확인결과 하수구 트랩부분에 고여있는 물의 냄새인자가 원인으로 보이며 수도를 틀었을? 순간적인 수압으로 냄새인자가 비산하여 수돗물에서 하수구냄새가 나는것처럼 보이는 것입니다.

또한 현장 수질검사결과 모두 수질기준 이내로 적합하며 수돗물을 음용을 했을때 특별한 맛과 냄새가 나지 않았습니다. 만약 물에서 냄새가 나신다고 생각되실때면 컵이나 그릇에 수돗물을 담아 장소를 옮기셔서 냄새를 맡아보시고 저희 강동수도사업소로 연락주시면 현장확인을 하도록 하겠습니다.

마지막으로 고객님댁에 공급되는 수돗물은 음용수 수질기준에 적합하며 안심하시고 사용해주시길 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 강동수도사업소 행정지원과 강원진(☎02-3146-5051)로 전화주시면 성심성의껏 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관							강원진			수질팀장					代이승술					행정지원과장					10/25 박성주
협조자
시행			행정지원과-17624									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51길 강동수도사업소															/
전화		3146-5000						/전송			3146-5078					/													/	부분공개(6)