		중부수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(************)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0912019052854
처리일자	2019.10.25.15:00
공사장소	**************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	02--
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2019.10.23		검사일	2019.10.25		검사자	박용석
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	****		주 소	*********************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	교체공사 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							박용석				급수설비팀장					代박용석					급수운영과장					10/28 채재일
협조자
시행			급수운영과-21384										(						)		접수												(						)
우	08013																					/
전화		3146-2149							/전송			3146-2189					/														/	부분공개(6)