＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제목	수계전환계획 승인요청(서대문역~강북삼성병원앞 송배수관정비공사)

우리사업소에서 시행중인 「서대문역~강북삼성병원앞 송배수관정비공사」와 관련하여 새로 부설된 신관과 기존관과의 연결작업을 실시하고자 첨부와 같이 수계전환 계획을 보고하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

- 공 사 명 : 서대문역~강북삼성병원앞 송배수관정비공사

- 위    치 : **************************

- 공사개요 : 송배수관 부설 D=400~800mm, L=340m

나. 단수검토 결과 : **

- ******************************************

다. 수계전환 계획

- 동일 남산배수지 수계로 공급되나 유수방향이 변경되어 수질사고 우려가 있음

- 수계전환 전 해당관로 관세척을 실시

- 수질검사 적합시 밸브조절하여 수계전환코자 함

첨부 : 수계전환 계획 방침서 및 관련서류 각1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	서영인		급수설비팀장	박장진		급수운영과장	10/28 채재일
협조자
시행	급수운영과-21368	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가), 중부수도사업소 3층	/
전화	02-3146-2155	/전송	02-3146-2189	/	2010040629@seoul.go.kr	/	부분공개(6)