		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청에 따른 완공검사증명서 교부[강동아트센터 - 증축및용도변경]

1. 민원접수- 제4208,4209,4210.(2019.10.28.)호와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에

적합하여 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : 강동아트센터 - 증축및용도변경

나******** 서울특별시 강동구 동남로 870(상일동 46-2)

************ 강동구청장

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하1층/지상3층, 연면적 18,940.34㎡, 1개동 중,

[증축 및 용도변경내용]

- 증축 : 지상1~ 3층, 연면적 889.46㎡(1층 314.14㎡,2층 153.07㎡,3층 422.25㎡)

- 용도변경 : 707.28㎡(지하층:209.16㎡,지상층:498.12㎡)

마. 주 용 도 : 문화 및 집회시설

바. 소방시설

○ 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,할로겐화합물및불활성기체소화설비(HFC-125),자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,피난기구(사다리),유도등,비상조명등.

사. 시공업체 : 기계/유복전기㈜ 대표 유정식(☎ 02-417-0470)

전기/㈜왕건전기 대표 한미라(☎ 02-452-3337)

아. 감리업체 : ㈜동화이엔씨 대표 이재원(☎ 02-817-7733)

○ 책임감리원 : *****************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					기계/유복전기㈜ 대표 유정식 귀하(05609 서울특별시 송파구 송파대로49길 6 (석촌동)),전기/㈜왕건전기 대표 한미라 귀하(05064 서울특별시 광진구 자양번영로 50 (자양동)),㈜동화이엔씨 대표 이재원 귀하(07222 서울특별시 영등포구 당산로 237 (당산동6가))
★담당자							권영석			예방팀장					김보경					예방과장					전결 10/28 박상희
협조자
시행			예방과-18872									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)