	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	비상소화장치 보수 및 함교체 대상 보고(전농)

1. 재난관리과-6806(2019.10.25.)호 『비상소화장치 운영 관리 개선대책 알림』

2. 위와 관련하여 전농119안전센터에서 관리중인 비상소화장치 형식 변경 및 보수 대상을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2019. 10. 26. ~27일

나. 점검대상 : 비상소화장치 16호 외 7개소

다. 점검내용 : 비상소화장치 외관 및 내관 정비, 형식변경

붙임 : 1. 비상소화장치 형식 변경 및 보수대상(전농) 1부.

2. 비상소화장치 외관 정비 대상 파악(전농) 1부.  끝.

	전농119안전센터장
담당자	권용수		1팀장	장형		119안전센터장	10/28 이화순
협조자
시행	전농119안전센터-4628	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 현장대응단 (장안동)	/
전화	02-2245-0119	/전송	02-2242-0119	/	kys-1002@seoul.go.kr	/	대시민공개