＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	가재울뉴타운5구역재정비촉진주택재개발정비사업조합
(경유)
제목	가재울5구역 1단지 상수도 인입 요청 회신

1. 가재울5 제 2019-105(2019.10.15.)호와 관련입니다.

2. 귀 조합에서 요청한 가재울5구역 1단지 건축공사를 위한 대형계량기******* 설치에 대하여 추후 발생하는 분기점 변경에 따른 급수관로 부설(***************************)을 원인자에서 시행하는 조건으로 급수공사 시행 예정이오니,

3. 귀 조합에서는 원인자 부설공사 시행 시 조합에서 선정한 건설산업관리기술자가 현장 입회하여 시공감독 및 품질관리에 만전을 기하여 주시기 바라며,

4. 상수도관 부설공사에 따른 녹물출수 등 시민 불편사항이 발생하지 않도록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 원인자 이설승인 조건 1부.

2. 급수공사비 및 원인자부담금 고지서(별도송부) 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	유강현		급수설비팀장	김찬모		급수운영과장	10/28 이병운
협조자
시행	급수운영과-19183	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 서대문고 통일로 26길 41 홍제동 38-69	/
전화	02-3146-3670	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)