투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(준공전 합동회의 요청사항 검토 제출)

1.업무지시현장 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)(1차)-도기본 주식회사

서우건영, 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)(1차)-도기본

주식회사 경동엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-10-28 13:10:53

3.지 시 내 용

가. 영등포구청 치수과-17919호(2019.10.15.) 및 물순환정책과-18070(2019.10.22.)호와 관련 입니다

나. 위 호와 관련 준공전 합동회의 결과를 아래와 같이 검토 요청하니 2019.10.31.(목)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

1) 영등포구 요청사항

가) 30년 강우시 큰 부유물로 인한 걸림 등으로 침수 우려 데크 간격 재검토

- 설비동 ~ 빗물펌프장 구간.  끝.

주무관							차성민			환경시설과장					오열상					방재시설부장					10/28 代조성만
협조자
시행			방재시설부-15957									(						)		접수											(						)
우	04809					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		02-3708-8785						/전송								/	csm0528@seoul.go.kr												/	대시민공개