문서번호	시설관리과-21370
결재일자	2019.10.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김민서		김남구	10/28 이경희
협조

하수관로 저촉 상수도관 이설 검토보고

(강서구 *************)

2019. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

하수관로 저촉 상수도관 이설 검토보고

강서구청 물관리과에서 시행중인 『2019년 도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사-2권역』와 관련하여 ************* 앞 상수도관이 기 매설된 하수관로(D700)에 저촉되어 조치코자 보고드림.

□ 공사개요

○ 관련문서 : 강서구청 물관리과-14870(2019.10.17.)

○ 위    치 : 강서구 *************

○ 내   용 : 상기 구간 관로는 GIS와 상이하게 상수도관(D80mm,1990년 매설)이 기 매설된 하수관로(D700mm)에 횡단하여 부설되어 있음.

위치도

□ 조치 계획

○ 계획 도면

○ 하수관로 저촉 상수도관 이설 시행

- 위    치 : 강서구 ************* 앞 도로

- 정비개요 : 하수도관 횡단 상수도관 철거 후 하수도관을 하월하여 상수도관 부설 및 연결(D=80mm, L=5m)

- 소요예산 : 3백만원

- 예산과목 : 구축물, 간선배관부설공사, 시설비 및 부대비(시설비)

□ 행정 사항

○ 상기 계획에 의거 우리사업소와 계약된 우장산동외 10개동 연간단가 시공업체[세븐에이엠디자인(주) 대표 이현승]에 작업 지시.

붙임 : 지장물(상수도) 이설 요청 공문 1부.  끝.