문서번호	시설보수과-5874
결재일자	2019.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		임준빈	10/28 이성재
협 조
	★주무관			이석근

『노후 차집관로 시설물 유지보수공사』 작업지시[9차] 보고

2019. 10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『노후 차집관로시설물 유지보수공사』

작업지시[9차] 보고

시설물 점검시(자체점검 및 민원) 적출된 조치사항에 대하여 『노후 차집관로 시설물 유지보수공사(연간단가)』9차 작업지시 계획을 보고 드림.

사업개요

❍ 공 사 명 : 2019년 중랑물새생센터 노후차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사기간 : 2019.04.22~2019.12.31

❍ 도 급 자 : ㈜뉴램건설 대표 한 영 의

❍ 공 사 비 : 511,522,270원

❍ 공사개요 : 우수토실 개량 8개소, 사각맨홀교체 8개소, 원형맨홀교체 20개소     차집관로 세굴보수 L=300m, 기타 차집관로 유지보수공사

차집관로 누수․파손 유실 등 시설물 적출 현황 및 조치 계획

연번	위 치	적 출 사 항	조 치 계 획	비 고
1	광진구 자양동 748 번지 자양오수펌프장 이면도로	차집관로(압력송수구간)에서 누수가 발생되고 있음(D900mm)	누수지점을 굴착하여 원인을 파악후 누수복구 조치	민원발생에 따른 자양펌프장 근무자 요청

조치의견

❍ 위 적출 및 조치사항에 대하여는 정비가 시급한 실정으로 기 계약되어 있는     『노후 차집관로시설물 유지보수공사(연간단가)』업체에 작업지시하여 시공토록하고  시공 물량 및 공종에 대하여는 추후 설계변경시 반영 정산처리 하고자 함.

붙  임 : 1. 위치 및 현황도 1부

2.  제9차 작업지시서(노후 차집관로시설물 유지보수공사) 1부.끝.