문서번호	현장민원과-18916
결재일자	2019.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	현장민원과장
양영상	10/28 서기환

옥내누수진단팀 일일업무 보고

2019. 10. 28.

현장민원과

옥내누수진단팀 일일업무 보고

(10. 28. 월)

▢ 옥내누수진단

○ 구별 현황

(단위 : 개)

구 분	계	강북구	도봉구	노원구
금 일	12	6	5	1
누 계	1,976	875	577	524

○ 누수유형별 현황

(단위 : 개)

구분	계	양변기	급수배관	보일러	수도꼭지	건물외벽	기타	누수없음	취소
금일	12	5	5					2
누계	1,976	714	505	122	22	3	45	472	93

▢ 민원검정

○ 구별 현황

(단위 : 개)

구 분	계	강북구	도봉구	노원구
금 일
누 계	55	23	11	21