	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재방어 검토회의 결과보고 (**********************)

1. 검토회의

○일     시 : 2019. 10. 25.(금) 09:00 ~ 09:20

○참석인원 : 17명

2. 화재발생 현황

가. 시 간

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2019.10.25	05:51	05:53	05:56	06:40	완진

나. 장 소

위 치	건 물 구 조	용 도
************************	양식 철근콘크리트조 슬라브가	복합건축물

다. 원인 및 개요 : 전기적요인(과부하)

1) 인명피해 : 없음(사망 : 0명, 부상 : 0명)

2) 재산피해 : *******************************

3. 출동인원 및 장비 : 월계대기준

가. 인 원 : 9명(소방)

나. 차 량 : 3대(펌프차,탱크차,구급차)

4. 용수현황

○ 공설4244호, 월계탱크차 33호 점유함

5. 화재방어활동

가. 출동 중 교통상황 : 소방통로 확보되어 있으며, 새벽 시간대로서 교통상황 양호하여, 신속한 현장도착 가능함.

나. 최초 목격상황 : 도착시 건물 5층 창틈으로 검은색 연기가 분출되고 있었음.

다. 현장 활동상황 : 화점층 5층 영업장 전면 강화유리 자동문을 시건개방장비로 강제개방 완료. 40mm 수관 7본을 전개하여 옥내 진입하여 화점 확인 및 집중방수 후 1차 진압완료. 관창보조 2명은 영업장 내 인명검색 계속 실시.

초진완료 후 옥내 배연을 위해 송풍기 활용하여 배연작업 실시 및 2차 인명검색 실시한 바 특이 사항 없음.

라. 각 조별 임무 기록

- 1팀장 : 현장지휘(소방위 임극목)

- 현장안전책임관 : 화재 현장지휘 및 무선교신

- 관창수 : 발화지점과 주변 연소확대여부 확인

- 관창보조 : 인명검색 및 옥내 배연작업 실시

- 펌프 및 탱크차 기관 : 공설4244호 점유함

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 행인의 최초 신고로 현장도착한바 화재는 상당히 진행된 상황(중성대 무릅아래 형성)이었으나 신속한 진입활동으로 화점진압하여 연소확대없이 초기 진압함. - 진압활동상 특이사항 없었으나 출입문 개방으로 분출된 매연이 복도에 가득차는 바람에 고시원 인명대피에 어려움이 많았음.	관계자 협조 체계 구축으로 신속한 대응 훈련을 통한 초기 화재진압으로 대형화재예방 철저 작업시 대원 안전확보 및 주변 경계등 인원 등 교육 철저

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	회 의 사 진
작 전 도(평 면 도)

.  끝.

담당자	이재석		1팀장	임극목		센터장	10/28 강석진
협조자
시행	월계119안전센터-3757	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 월계로323 (월계2동 599)	/
전화	(02)907-0119	/전송	(02)907-0119	/	jsl3601@seoul.go.kr	/	부분공개(6)