“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 운영 관리 개선대책 알림

1. 관련근거

가. 市 재난대응과-4546(2019.02.25.)호 「2019년 소방용수시설등 예산(시설비 등)배정 알림」

나. 재난관리과-1306(2019.02.28.)호 「2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림」

다. 市 재난대응과-23881(2019.10.22.)호 「비상소화장치 운영 관리 개선 대책 알림」

2. SBS언론보도 및 비상소화장치의 유지관리에 대한 문제점이 계속 발생하고 있어 다음과 같이 비상소화장치의 운영관리 개선 대책을 알리니 해당 부서에서는 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

	언론보도 내용
❍ 비상소화장치 사용법은 물론 그런 시설이 있는 것을 아는 상인을 찾기 어렵다. ❍ 비상소화장치를 사용하려면 호스를 들고 17M 아래 소화전가지 내려와야 하는데 막상 열려고 하면 열리지 않는다. ❍ 비상소화장치함 바로 아래까지 콘크리트를 발라놔 문이 반밖에 안 열리고, 밖에 붙어있는 사용설명서는 그림도 글씨도 남아 있지 않은 백지 상태다.

가. 비상소화장치 점검

○ 기    간 : 2019. 10월 ~ 11월

○ 대    상 : 89개소

○ 내    용 : 비상소화장치 외부 부착물 및 내·외부 청소 등

※ 의용소방대 활용한 비상소화장치 점검 추진 등

※ 접착제를 사용한 부착물 및 도색 벗겨짐 등 외관 단순정비가 불가한 대상은 별도 선정하여 제출(전문업체 선정 후 예산범위 내 정비 예정)

- 선정대상 : 10개소

관할(대상) 합계	현장대응단(5)	청량리(19)	전농(8)	용두(27)	휘경(30)
10	1	2	1	3	3

○ 관리자 감독 기능 강화

- 대응총괄팀장 : 안전센터별 선별 확인

- 센터장, 현장대응단(지휘팀장) : 관할 현장대응단(안전센터) 선별 확인

나. 비상소화장치 교육 및 훈련 강화

○ 기    간 : 2019. 10월 ~ 11월(2개월)

○ 대    상 : 15개소(시장 14, 화재경계지구 1) ※ 붙임 4참조

○ 훈련대상 : 인근상인, 관계자 및 인근주민 등 (결과보고 시 사진 必)

다. 비상소화장치 보수 및 형식 개선

○ 기   간 : 2019. 11월 ~

○ 대   상 : 고장 및 보수 대상

○ 예   산 : 11월 중 재배정 예정

※ 예산 범위내 순차적 추진 예정

3. 행정사항

가. 비상소화장치 보수 및 함교체 등 대상은 10. 28. (월)까지 제출 [붙임 2]

나. 비상소화장치 교육 및 훈련 실적 11. 27. (수)까지 제출 [붙임 3]

※ 훈련대상은 [붙임 4] 참조

다. 비상소화장치 외관 정비 대상 파악 서식 11. 1. (금)까지 제출 [붙임 5]

붙임  1. 비상소화장치 운영관리 개선 대책(자체) 1부.

2. 비상소화장치 보수 및 함교체 등 대상 (서식) 1부.

3. 비상소화장치 교육 및 훈련 실적(서식) 1부.

4. 비상소화장치 목록(교육 및 훈련 대상) 1부.

5. 비상소화장치 외관 정비 대상 파악(서식) 1부.

6. 비상소화장치 관련 법령 등 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	권순영		대응총괄팀장	代김용일		재난관리과장	10/25 노기오
협조자
시행	재난관리과-6806	(		)	접수		(		)
우	02462	서울특별시 동대문구 장한로 34 동대문소방서 재난관리과	/
전화	02)2213-5119	/전송	02)2242-0119	/	ksy0211@seoul.go.kr	/	대시민공개