		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급 알림[강동아트센터 - 증축및용도변경]

1. 민원접수- 제4208,4209,4210.(2019.10.28.)호 『소방공사감리결과보고서』와 관련입니다.

2. 다음 건축물에 대하여 소방시설 완공검사증명서를 관계자에게 발급하고 시달하니, 사용승인일로부터 30일 이내에 소방 활동정보카드를 정비작성기록유지(대장 및 119행정정보시스템)하여 화재예방 및 진압대책 수립하시기 바랍니다.

가. 건 물 명 : 강동아트센터 - 증축및용도변경

나******** 서울특별시 강동구 동남로 870(상일동 46-2)

************ 강동구청장

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하1층/지상3층, 연면적 18,940.34㎡, 1개동 중,

[증축 및 용도변경내용]

- 증축 : 지상1~ 3층, 연면적 889.46㎡(1층 314.14㎡,2층 153.07㎡,3층 422.25㎡)

- 용도변경 : 707.28㎡(지하층:209.16㎡,지상층:498.12㎡)

마. 주 용 도 : 문화 및 집회시설

바. 소방시설

○ 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,할로겐화합물및불활성기체소화설비(HFC-125),자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,피난기구(사다리),유도등,비상조명등.

사. 시공업체 : 기계/유복전기㈜ 대표 유정식(☎ 02-417-0470)

전기/㈜왕건전기 대표 한미라(☎ 02-452-3337)

아. 감리업체 : ㈜동화이엔씨 대표 이재원(☎ 02-817-7733)

○ 책임감리원 : *****************

붙임  1.  소방시설 완공검사증명서 사본 1부.

2. 소방시설 산출표 1부.

3. 소방관련 도면 각1부.  끝.

							예방과장
수신자					재난관리과장,길동119안전센터장
★담당자							권영석			예방팀장					김보경					예방과장					전결 10/29 박상희
협조자
시행			예방과-18990									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)