투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	광진구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	보완요구사항 검토결과 송부[천호대로(광나루역) 확장 전기공사] - 광진구청

1. 광진구 공원녹지과-13901호(2019.9.19.)와 관련입니다.

2. 「천호대로(광나루역) 확장 전기공사」인수인계전 보완 요구사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 송부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 보완요구사항 검토결과

연번	보완요구사항	검토내용	검토결과	비고
1	조명시설 추가설치 (가로등 15개소, 계단등 2개소)	조명시설 추가설치는 좋은빛 심의가 필요한 사항이며(기간소요), 기초 및 지중선로 공사를 위한 선로굴착이 어려운 상황임. (상부공원 토목,조경공정 완료)	미반영
2	CCTV추가설치 (2개소)	우범지대 해소를 위해 추가설치 필요	반영

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	손영화		환경설비과장	代이호기		설비부장	10/29 임정규
협조자
시행	설비부-16797	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)