“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	신당동 251-10 신축공사에 따른 소방용수시설 이설요청에 대한 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-6414(2019.10.24.)호 「신당동 251-10 번지 신축공사에 따른 소방용수시설 이설
신청서」와 관련입니다.

3. 신당동 251-10 신축공사에 따른 소방용수시설 이설 및 임시사용중단 요청에 대해 아래와 같이

승인함을 회신합니다.

가. 이설 승인 소방용수시설 현황

연번	구 분	번 호	현위치 (주소)	이설 위치	비 고
1	지상식 소화전	1806	퇴계로71길 36	주소 변경 없음	이설 및 임시사용중단

나. 이설사항 안내

1) 해당 소방용수시설은 붙임과 같이 이설예정지 위치로 이설하여 주시고,

2) 이설 공사에 따르는 모든 비용은 원인행위자 부담[수도법 제71조(원인자 부담금),

수도법시행령 제65조(원인자 부담금)]이며,

3) 공사 진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계 규정을 준수하되 소방기본법 제10조

및 같은 법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사 종료시 소방용수시설
기능상 이상 유무를 검수를 받아야하므로 이설 완료가 되면 중부소방서 재난관리과

(☏02-2254-1192, 소방용수담당 박창영)로 연락(불합격시 재시공) 바라며,

4) 기타 공사 관련 세부사항은 중부수도사업소 급수운영과(☏ 02-3146-2159)와 협의하여

처리해주시기 바랍니다.

4. 앞으로 소방여건 및 현장상황 변경 시에는 중부소방서와 다시 협의하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 이설 요청 공문 1부.

2. 소방용수시설 이설 예정지 1부.  끝.

	중부소방서장
수신자	서울특별시 중부수도사업소장(급수운영과장),삼흥종합건설(주)
담당자	박창영		대응총괄팀장	손동주		재난관리과장	10/29 정형철
협조자
시행	재난관리과-6503	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/	ckddudabc@seoul.go.kr	/	부분공개(6)