문서번호	기전과-6101
결재일자	2019.10.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	10/29 김영삼
협조
	주무관		김현태

호암2터널 재난대응 합동훈련 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10

남부도로사업소

(기  전  과)

호암2터널 재난대응 합동훈련 실시계획

호암2터널 내 차량화재 등 사고발생에 대비하여 유관기관과 합동훈련을 실시하여 신속한 초동조치 및 화재진압 등 재난대응 능력을 향상시키고자 함.

Ⅰ		추진배경

○ 교통량이 많은 터널의 차량화재 사고를 대비한 훈련을 통해 재난대응 능력 향상

○ 소방서, 경찰서 등 유관기관과 실전위주 합동훈련을 실시하여 유기적인 협업체계 구축

Ⅱ		터널현황

□ 시설개요

○ 위    치 : 서울시 금천구 시흥동 산73-5 ～ 안양시 석수동 산11-19

○ 시설현황 : 연장 581m, 폭 9.8m, 높이 7.0m, 편도 2차로 쌍굴

○ 근무체계 : 상도터널 관리실 CCTV 상황감시 및 순찰

□ 방재설비 현황(서울)

○ 소화기 : 15개소 30개

○ CCTV : 6대

○ 긴급전화 : 2개소

○ 비상방송설비 : 1식

○ 비상경보설비 : 15개

○ 유도표지판 : 12개

Ⅲ		훈련개요

□ 일 시 : 2019. 11. 6.(수) 10:30~11:30

□ 훈련장소 및 내용

○ 훈련장소 : 호암2터널 안양방향 200m 지점

○ 훈련내용 : 유관기관과의 협업 기능을 강화하는 재난 대응 모의훈련

□ 시간대별 주요 훈련사항

○ 10:30	모의 화재훈련 인지

○ 10:30 ~ 10:40	화재 초동조치

○ 10:40 ~ 10:55	인명구조 및 화재진압, 교통통제(유관기관)

○ 10:55 ~ 11:20	화재현장 청소 및 훈련 장비정돈

○ 11:20 ~ 11:30	훈련 강평

□ 훈련 중점사항

○ 실전 위주의 훈련으로 현장 근무자 개인별 대처역량 강화

○ 유관기관과 협업 훈련으로 사고발생시 체계적인 대응체계 구축

Ⅳ		훈련 세부계획

□ 훈련상황

○ 2019.11. 6.(수)10:30경 호암2터널 2차로로 주행하던 화물1톤(포터)차량이 과속으로 앞서 주행 하던 승용차 1대와 추돌하여 피해 승용차량에 화재 발생

‣ 인명피해 : 사상자 1명(중상 1명 - 승용차 운전자)

‣ 시설피해 : 차량 파손 및 화재 발생(파손 1대, 화재 1대)

□ 훈련절차

구 분		상도터널 관리사무소
화재 발생 확인 전파 □		▪화재상황 인지(화재모드, 경보, CCTV 등) ▪해당 시설물 영상 표출 ▪유관기관 신고(소방서, 경찰서, 교통방송국) ▪크로샷 발송(화재발생)
대응 □		▪초동조치 현장출동 (소화기 방사, 주변차량 운전자 대피유도) ▪화재진화, 부상자 이송 ▪교통통제 ▪크로샷 발송(진압완료)
완료		▪상황 종료

□ 훈련 참여기관 : 3개 기관(유관기관)

○ 남부도로사업소, 금천경찰서, 구로소방서

※ 기관별 수행임무

․사업소 : 상황전파, 방재설비 작동, 화재진화 등 초동조치

․경찰서 : 교통통제 및 시민대피유도 등

․소방서 : 인명구조 및 긴급후송, 화재진압

□ 참여인원 및 장비                          (단위 : 명, 대)

구 분	계	남부도로사업소	구로소방서	금천경찰서	비고
인 력	17	6	7	4
차 량	6	2 (통제 보조, 청소)	2 (구급,진압)	2 (순찰차)

□ 근무자 배치 및 임무

구 분	위 치	인 원	행 동 요 령 (임무)
계		17명
도로사업소 (호암2터널)	호암2 하행 200m 2차로	2명	‣ 화재신고(긴급전화 호암2하행)
			‣ 차안에 대기 구급차 후송
	"	1명	‣ 경광등 점화 및 차량유도
	"	1명	‣ 인명대피 및 소화기로 화재 진화 상황근무자와 상황 교신
	호암2 하행 2차로	1명	‣ 차량 통제 위치서 차량통제(정차)
	중앙감시실	1명	‣ 유관기관 신고 ‣ 안내방송 등 방재설비 가동 및 초동 근무자와 교신
구로소방서	호암1터널 입구 안전지대	4명	‣ 소화전 방사 등(소방차)
		3명	‣ 인명구조 및 환자수송(구급차)
금천경찰서	호암1터널 입구 안전지대	4명	‣ 교통 및 인력 통제

□ 훈련 세부전개과정 : 60분 소요(10:30~11:30)

진행시간	소요시간	훈 련 내 용	비 고
10:30	-	‣ 화재지점 설정 및 훈련 진행	중앙감시실
10:30~10:35	5분	‣ 가상화재지점 점화(가상화재차량)	터널 내
		‣ 상황근무자 대응조치 - 화재발생 인지(CCTV), 유관신고(A근무자) - 비상방송 실시 - 화재현장 출동(초동조치반 2명)	상황근무자 (중앙감시실)
10:35~11:00	15분	‣ 유관기관(소방차,구급차,경찰차) 현장출동 - 인명구조 및 화재진압 : 소방서 - 교통통제 : 경찰서	소방서, 경찰서
11:00~11:15	15분	‣ 초동조치반 2명 현장 도착 - 차량유도	초동반
		‣ 화재현장 잔재물 청소	남부도로사업소
		‣ 교통통제 해제	경찰서
11:15~11:20	5분	‣ 상황완료 유관기관 통보 및 방재설비 복구	상황근무자 (중앙감시실)
11:20~11:30	10분	‣ 화재훈련 종료 및 훈련 강평

Ⅴ		기대효과

○ 소방서 경찰서 교통방송 등 상황전파 및 현장조치 대응능력 향상

- 비상연락(유선), 근무자 현장출동 등 초등 대응조치

○ 화재발생에 대비한 방재설비 작동 숙달훈련 강화

- 소화기 및 비상전화

○ 비상방송 등 시민대피 안내 및 차량통제 능력 향상

- 대피 안내방송 송출

○ 훈련을 통한 문제점 발굴로 개선사항 도출

Ⅵ		행정사항

○ 훈련사항 홍보 : 훈련안내 현수막 게첨

○ 유관기관 훈련참여 요청 공문시행(소방서, 경찰서)

○ 훈련용품 준비 : 라바콘, 경광등, 안전조끼 등

○ 훈련 안내 현수막 제작

붙임 : 1. 호암2터널 화재훈련 시나리오 1부.

2. 차량통제 위치도 1부.  끝.