문서번호	시설관리과-26224
결재일자	2019.10.30.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
한호진		10/30 천성훈
협조

시설물 작업지시 보고(소화전 106)

2019. 10.

동 부 수 도 사 업 소

(시 설 관 리 과)

명에 의거 2019년 중랑, 동대문 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  한 호 진

○ 공 사 명: 2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 중랑구 봉화산로2(중화동 330-82)

○ 보고내용

-*중랑소방서의 지상식 소화전 이설요청(재난관리과-6215, 2019.10.24.) 에 대하여 작업지시 코자 함.

○ 작업지시 내용

작업지시	위 치	공 종	규 격	수량	(시설물번호)
소방-106	봉화산로2 (중화동330-82)	소화전 이설	지상식	1	********

- 『2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』계약업체인 **************에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 하며,위탁 감리중인 “㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  작업지시서(소방 106) 1부.  끝.