문서번호	급수운영과-19365
결재일자	2019.10.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김원재	김승완	10/30 代김찬모
협 조

수질상태 모니터링 결과 보고

(************)

2019. 10.

서부수도사업소

(급수운영과)

수질상태 모니터링 결과 보고

급수운영과-15012(2019.8.19.)호와 관련하여 수질민원 조치 후 이물질 출수여부를 확인하고 아래와 같이 보고 드림.

□ 현   황

○ 위    치 : ****************************

○ 일    시 : 2019.10.30.(수)

○ 진행내용 : 이물질 출수 여부 확인(인근 소화전 퇴수)

○ 확 인 자 : 수계조절 담당(7급 서순란, 9급 김준영), 지역담당(8급 김원재)

□ 보고내용

○ 수질 모니터링 결과(2019.10.30.(수)) : 이물질 출수 없음.

□ 향후계획

○ 상기내용과 같이 상암마젤란21아파트 일대 이물질 출수는 없는 상태이며, 이물질 출수 예방을 위해 계속적인(매달 1회이상) 수질 모니터링을 실시 할 예정임.  끝.