문서번호	시설관리과-19193
결재일자	2019.10.30.
공개여부	대시민공개

기전팀장		시설관리과장							결재
함태광		10/30 편병률
협 조

교육일지

교육일시	2019. 10. 28.~10. 30.(08:50~09:20)
교 관	기전팀장
교육대상	기전팀 직원(제어실 직원 포함)
교육제목	제어실 운전 및 복무 교육
교 육 내 용
□ 제어실 운전 교육 1. 항 청소 시 - 반드시 감리 현장 대기 후 최저 수위로 조정(항청소 매뉴얼 참고) - 저수위 확인 시 트랜드로 확인 - 휴가 및 교육 발생 시 대직 근무 2. 펌프 처음 가동 시 - 압력 및 순시값(유량) 반드시 확인 3. 위기관리 매뉴얼 참고하여 사고예방 및 사고 발생 시 보고체계 확립 4. CCTV 조작방법 및 현장방송 숙지 5. 인수인계 철저(고장 발생 시 반드시 해당 조에서 현장 확인 후 인계) ※ 야간 및 휴일 현장 출동시 반드시 2명이상 출동(당직실 직원 함께 출동) □ 복무관리 1. 초과근무 철저 2. 특히 야간 근무 시 정위치 근무 철저 3. 시간제근무자는 출퇴근 시 지문 체크 철저 4. 휴일 근무 시 점심시간 준수(근무지 이석 금지) 및 정시 교대 □ 사무실 회의 자료 전파교육