문서번호	기전과-5501
결재일자	2019.10.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
황상호		오준식	10/30 송만규
협조
	주무관		문준호

2019년 겨울철대비 도로기전시설물 안전점검 계획

2019. 10

성동도로사업소

(기전과)

2019년 겨울철대비 도로기전시설물 안전점검 계획

겨울철 폭설, 화재 등으로 인한 재난사고를 예방하여 시민불편 최소화 및 안전

한 겨울을 보낼 수 있도록 도로기전시설물에 대하여 안전점검을 실시코자 함

1		추진개요

❍ 추진근거

▷ 도로시설과-12631호(’19.10.29) 겨율철대비 도로시설물 안전점검 시행 알림

❍ 추진기간

▷ 2019. 10. 30(수) ~ 2019. 11. 13(수)  (2주간)

2		안전점검 계획

❍ 대  상 : 도로기전시설물 41개소(배수펌프 등 14,672종)

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
41	4	12	10	3	12

❍ 점검반 편성 : 기전과장 등 17명

❍ 주요 점검내용

▷ 도로조명(가로등, 경관조명, 터널등)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검
기타사항	안전관리를 위한 시설개선 또는 건의사항

▷ 기전시설(터널, 지하 보․차도)

구 분	주요 점검내용	비 고
모터펌프	지하차도 모터펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검(동파대비 점검)
수배전반	각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
CCTV설비	화면 표출상태
비상벨설비	연결 및 동작상태
기타사항	안전관리를 위한 시설개선 또는 건의사항

❍ 점검결과 조치계획

▷ 경미한 지적사항 : 현장 시정조치

▷ 시설물 개선대상 : 연간단가 계약업체에 작업지시하여 정비

3		행정사항

❍ 자체점검결과 본청 도로시설과에 결과보고 2019.11.15한

▷ 시설보수과에서 통합(도로시설 및 기전시설물) 도로시설과에 제출

첨부 : 1. 시설물별 안전점검 담당자 편성표 1부.

2. 기전시설 점검표 1부. 끝.