문서번호	배수과-10310
결재일자	2019.10.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
박종혁		이승완	10/30 代송헌영
협조

타이튼 접합방식 확대 적용 관련

공사 현장점검 보고서

2019. 10

급  수  부

[배수과]

타이튼 접합방식 확대 적용 관련

공사 현장점검 보고서

□ 점검일시 : 2019.10.29.(화) 18:00~익일 09:00

□ 현장 점검자

○ 급수부(배수과) : 기계운영6급 조성균, 시설7급 박종혁

○ 시설안전부(누수방지과) : 시설6급 이동욱

□ 현장 점검 내용

○ 위 치 : 동대문구 답십리동 276-7호 앞

○ 내 용 : 타이튼 접합방식 확대 적용 검토를 위한 시범시공 현장입회

(관련문서 : 누수방지과-1843, 2019.2.20.)

○ 주요점검사항

- D=500mm 타이튼 접합방식의 시공 편의성

- 타이튼 접합방식과 KP접합방식의 장․단점 비교

- D=400~500mm 타이튼 접합방식의 확대 적용 가능 여부 검토

□ 향후계획

○ 관련부서(누수방지과,수도사업소,서울시설공단,시공사 등) 의견 조회 등을 거쳐 타이튼 접합방식 확대 적용여부 최종 검토

□ 행정사항

○ 공사현장 야간 현장점검에 따른 초과근무 반영

※ 근무 대상자는 초과 근무명령서 적용.

붙임 : 현장점검 사진.  끝.