고압가스 수불부 취수장(10.29)

결재	주무관	정수과장
	채민수	10/30 代정갑평

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : 울산광역시 남구 사평로 216 ․ 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						17,810
10.01	5,400	398	598		996	22,214
10.02		524	657		1,181	21,033
10.03		606	697		1,303	19,730
10.04		706	839		1,545	18,185
10.05		518	633		1,151	17,034
10.06		525	580		1,105	15,929
10.07		538	621		1,159	14,770
10.08		535	713		1,248	13,522
10.09		568	607		1,175	12,347
10.10		689	760		1,449	10,898
10.11	5,400	612	653		1,265	15,033
10.12	5,400	563	573		1,136	19,297
10.13		535	561		1,096	18,201
10.14		558	579		1,137	17,064
10.15	5,400	488	620		1,108	21,356
10.16		546	632		1,178	20,178
10.17		528	610		1,138	19,040
10.18		527	628		1,155	17,885
10.19		580	568		1,148	16,737
10.20		580	565		1,145	15,592
10.21	5,400	568	585		1,153	19,839
10.22		543	620		1,163	18,676
10.23		533	609		1,142	17,534
10.24		551	621		1,172	16,362
10.25	5,400	551	613		1,164	20,598
10.26		578	589		1,167	19,431
10.27		530	506		1,036	18,395
10.28	5,400	466	547		1,013	22,782
10.29		454	552		1,006	21,776
10.30
10.31
합계	37,800	15,898	17,936		33,834