	마포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2019년 하반기 소방용수시설 일제조사에 따른 도색,보온대상 보고(염리)

1. 재난관리과-7458(2019.10.28.)호 『2019년 하반기 소방용수시설등 일제점검 ,정비계획 알림 (2차수정)』 관련입니다

2. 염리 119안전센터 관할 소방용수시설에 대한 2019년 하반기 일제조사,정비 실시후 도색불량 및 보온조치 대상을 붙임서식으로 먼저 보고합니다.

* 도색불량 : 29개 (지상식 6, 지하식 23)

* 보온조치 대상 : 9개

3. 일제조사 최종 결과는 정리 후 기한내 보고 예정

붙임  2019년 하반기 소방용수시설 점검결과 도색 및 보온조치대상(염리) 1부.  끝.

	염리119안전센터장
담당자	김은모		2팀장	박경현		119안전센터장	10/30 김제현
협조자
시행	염리119안전센터-4220	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	kimbumfather@seoul.go.kr	/	대시민공개