문서번호	공동주택과-20963
결재일자	2017.10.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		공동주택계획팀장	공동주택과장
김문근		양준모	10/31 김장수
협조	안전관리팀장		안종학
	공동주택운용팀장		곽동호

2017년 겨울철대비 공동주택 재건축 공사장 안전점검 계획 변경

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

『 2017년 겨울철 대비 』

공동주택재건축 공사장 안전점검 계획 변경

2017년 겨울철 대비 공동주택 재건축 공사장에 대한 안전점검을 실시하여 재해예방 및 시민생활 안전에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

▢ 추진근거

◦ 재난 및 안전관리 기본법 제30조 (재난예방을 위한 긴급안전전검)

◦ 2017년 겨울철 대비 주택·건축분야 재난취약시설 안전점검 추진 계획 (건축기획과-22886호, 2017.10.18.)

▢ 추진방향

◦ 겨울철 대비 공동주택 재건축 공사장의 안전관리 실태점검

◦ 공동주택재건축 공사장 정기 및 수시점검 시행

◦ 비상연락망 및 제설자재, 장비, 인력 긴급 동원체계 구축

▢ 공사장 현황 : 22개소(1개소 추가됨, 붙임1)

공 정	굴 토	골 조	마 감	철 거
개 소	6	13	2	1

Ⅱ		점검계획

▢ 추진기간 : ****************************

▢ 점검대상 : 공동주택 재건축 공사장 22개소(1개소 추가)

▢ 점검주체 및 점검반 구성 : 공동주택과 및 자치구 담당자

◦ 외부전문가, 시 합동점검 : 굴토, 골조 공사장 19개소(1개소 추가)

- 외부전문가 : 굴토공사장(토질기술사), 골조공사장(건축구조기술사)

◦ 자치구 자체점검 : 3개소(마감 공사장 2개소, 철거완료 공사장 1개소)

대상 공사장	공정	외부전문가 (점검자)	공무원 (입회자)
********** ********** *********	**	******* ****** ***********	***** ***** *****
********* ********* *********	**	******* *********** ***********	***** ***** *****
********** **********, ********	**	******* ********** ********	***** ***** *****
********* ********** **********	**	******* ********** ********	***** ***** *****
********* *********** ********	**	******* ********* ********	***** ***** *****
********* ********** ************* ********	**	******* ******** ********	***** ***** *****

※ 외부 전문가는 서울특별시 건축물 구조안전진단위원 활용

▢ 주요 점검내용

◦ 공사장 및 주변 제설대책 및 보행자 안전대책

◦ 공사장 가스·유류 안전관리 및 방화대책

◦ 공사장 주변 도로 균열 등 기반시설 손상 여부

◦ 굴토공사장 지하수 유출, 주요부재 변위 등 안전관리 상태

◦ 가설울타리, 가림막, 낙하물 방지망 등 가설물 안전관리 적정 여부

◦ 타워크레인, 리프트 등 건설장비 안전관리 적정 여부

◦ 자체 비상근무조 편성, 필수 요원 상주 및 비상연락체계 구축 여부

Ⅲ		결과조치

▢ 점검결과 제출 : ‘17. 11. 22.(수)

▢ 점검결과 조치

◦ 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정토록 조치하고 장기간 보수를 요하는 사항은 응급조치 후 별도 대책 마련하여 조치

◦ 미흡한 사항은 시정․보완토록 관리주체에게 통보 및 이행여부 확인

Ⅳ		행정사항

▢ 외부전문가 점검수당 지급

◦ 건축기획과에서 일괄지급

- 외부전문가 수당 : 2,100천원

․ 2,100천원 = 350천원(기술사 수당) × 6인(외부전문가)

붙임  1. 재건축 공사장 안전점검대상 1부.

2. 재건축 공사장 안전점검표 1부(전문가).

3. 재건축 공사장 안전점검표 1부(자치구).

4. 안전점검 결과 보고 양식 1부.

5. 안전진단 전문위원 서명부 양식 1부.  끝.