“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	*****************
(경유)
제목	[민원답변]도시가스 인입압력 관련

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지난번 민원조치 이후에도 도시가스 공급압력 문제로 어려움을 겪고 계신점 안타깝게 생각합니다.

3. ‘서울특별시 도시가스 공급규정’ 제26조에 따라 저압으로 도시가스를 공급하는 경우 최저 100mmHg에서 최고 250mmHg의 압력으로 가스가 공급되어야 합니다.

4. *******************************************************************************************************************************************************

5. *********에 승압 가능여부를 확인한 결과 압력을 높일 경우, 주변 일부지역에 적정압력 이상으로 압력이 상승될 것으로 예상되어, 현재 승압은 어렵다는 회사측 설명입니다. 구체적인 승압에 대한 내용은 ********** 협의 할 사항으로 보이며, 서울시에서 회사에 일방적으로 요청 할 수 없는 부분임을 양해 해 주시기 바랍니다. 끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							김경식			에너지관리팀장					김광숙					녹색에너지과장					10/30 代최철웅
협조자
시행			녹색에너지과-28081									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 11층 (서소문동)															/
전화		02-2133-3712						/전송			02-2133-1020					/	sikkk@seoul.go.kr												/	부분공개(7)