	강남소방서
수신	서 울 특 별 시 장(공공주택과장)
(경유)
제목	건축허가 등(신축) 신청에 따른 협의에 대한 회신**************

1. 시 공공주택과-9531(2019.10.17.)호와 관련입니다.

2. ‘공공주택건설 사업계획 승인신청에 따른 업무협의 요청’와 관련하여 설치계획표 및 설계도서등 관련도서를 검토한 결과 허가 “동의” 하오니 “화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률” 제9조 및 같은법 시행령 제15조 규정에 의거 적합하게 설치되도록 지도하여 주시기 바랍니다.

□ 대상물

**************************************

*********************

*************************************************

○ 주요용도 및 공사종류 : 공동주택 및 부대시설 / 신축

- 긴급자동차 동선 변경 및 문주시공은 완공전 재협의하시기 바랍니다

3. 협조사항 및 동의조건

가. 피난계단, 방화구획 및 방화관련 시설 등은 관련규정에 따라 적합하게 설계, 시공 되도록 검토 바라며,

나. 건축법 시행령 제61조 제2항에 해당하는 대상의 경우 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 지도 및 검토 바랍니다.

다. 다중이용업소를 하고자 하는 경우에는 건축허가 신청에 따른 소방시설과 별도로 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따른 안전시설 및 비상구(계단, 발코니 등)등의 안전시설등이 설치신고(완공신청) 되도록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의 통보서 1부.

2. 건축허가 동의 안내문 1부.   끝.

	강남소방서장
담당자	최민석		예방팀장	조규철		예방과장	전결 10/31 양영숙
협조자
시행	예방과-32895	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 4층 예방과 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02)6981-7474	/전송	02)2052-0177	/	fire9478@seoul.go.kr	/	부분공개(6)