문서번호	급수운영과-20410
결재일자	2019.10.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
배진원		代서장원	10/31 이성환
협조

***************

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

2019. 10.

***************

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

관악구청 건축과-26845호(2019. 10. 30.)로 *****신청에 따른 급수 협의가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 아래와 같이 처리하고자 함

□ 신청현황

○ 대지위치 : 관악구 *********

**************

**********지하1층 / 지상8층, 연면적 537.83㎡

********* : 근생 및 다중주택

*********

******

********************************************

************33.23m

********************

*******************

***************인입관급수관경 D=30mm

*****일반용 계량기 : 독립계량기 D=20mm

*****가정용 계량기 : 독립계량기 D=25mm

******

**************

*******

- 5층 이하 : 순직결급수방식

- 6층 이상 : 저수조 및 가압장치 등을 사용한 간접급수방식

**********************

***********

- ****************************

********************