작 업 일 보(양천구 10월 31일 )

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이성진	문병희	10/31 김정수

2019년 10월 31(목) 날씨 : 맑음	근 무 자	지방시설주사	이성실
		지방전기주사보	이성진

접 수 현 황	접수건수	2건	처리건수	2건	미처리건수	0	누적건수	2/451
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□일반 작업현황 - 배관소음 : 목동 ************************************* ( 수격현상에 의한 소음 ) 소 출 수 : 신월동 ************************************* ( 앵글밸브 조절 후 정상 ) 현장확인 : 신정동 ********** 신월동 ******** 밸브점검 목동 ****** 누수복구 현장 확인
소 ․ 불 출 수
인 입 관 동 결	0	0
인입관 노후	0	0
인입관 누수	0	0
계량기 이상 ,동파	0	0
수 요 가(옥 내)
옥 내 누 수	0	3
옥내배관 노후	0	12
옥내배관 협소	0	0
옥내배관 동결	0	0
앵글밸브 조절	0	4
역류방지변 부속 제거	0	94
앵글밸브 교체	0	8
밸브디스크 교체	1	14
앵글밸브 캡조임 교체	0	35
밸브 손잡이교체	0	3
옥내 물탱크 사용	0	0
기 타	1	312
시 설 물 (담당자 인계)
제수변실 정비	0	1
제 수 변 조 절 ,점검	( 0 )	( 145 )
긴 급 누 수
누수복구 의뢰	0	1
옥내, 옥외탐지이첩	0	1
누수복구 현장점검	( 0 )	( 0 )
옥내 컨설팅 점검	0	0
계	( 2 ) ( 0 )	( 451 ) ( 145 )