“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	서남바이오에너지(주)
(경유)
제목	서남 시설현대화 열공급시설 설계변경 검토 회신

1. 서남바이오에너지(주)-132호(2019.9.30.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 제출한 서남 시설현대화 열공급시설 설계변경 내역에 대한 검토결과를 아래와 같이 통보합니다.

*************************************

********************************

나. 증액사유

- 2처리장 소화가스 이송 송풍기 교체(소화가스 전량이송을 위해 확대)

- 소화가스 배관 증가 : 배관, 응축수트랩 및 역화 방지기 추가

- 펌프용량 증가 : 열교환기 운전조건 변경

3. 아울러, 관련시설 공사 및 준공에 만전을 기하시고, 공사시 안전사고 등이 발생하지 않도록 관리감독에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

붙임 : 서남센터 검토의견서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
사무관	김태환		물재생운영팀장	송동욱		물재생시설과장	11/01 임춘근
협조자
시행	물재생시설과-14578	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층	/
전화	2133-3834	/전송	2133-1041	/	taehwan@seoul.go.kr	/	부분공개(5)