위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2019년 11월중 소방용수시설 및 비상소화장치 점검 계획 보고(염리)

1. 염리119안전센터-2952(2019.7.29.)호 『2019년 9월 중 소방용수시설 및 비상소화장치      점검계획 보고 』 호 관련입니다

2.  염리119안전센터 11월 중 정기소방용수(비상소화장치) 점검계획(일정)을 다음과 같이

보고 합니다.

가. 소화전 조사일정 및 담당구역

팀별	일 정	대 상 (315개소/ 17개소 )	담 당 구 역
1팀	11월 18일 ~ 11월 22일	118개소 / 7개소	염리동 지역
2팀	11월 4일 ~ 11월 8일	99개소 / 7개소	용강동 토정동. 마포동
3팀	11월 11일 ~ 11월 15일	98개소 / 3개소	도화동

나. 총  대  상 : 332개소 ( 소화전 313개 , 급수탑 1개소, 저수조 1개소,  비상소화장치 17개소 )

다. 조  사  자 : 주간 근무자 지역별 담당자, 센터장 (비상소화장치)

라. 안전관리자 : 센터장, 주간팀장

마. 조 사 방 법 : 펌프차 활용 주간근무시 현지 확인 (출동, 훈련시 병행 실시)

바. 조사내용 및 조치사항

- 용수 위치의 파악 및 외관 변형여부등 파악

- 소방용수시설 주변 불법 주,정차 차량 단속

- 비상소화장치함 및 구성 물품 이상유무, 개방여부 등 점검

사. 행 정 사 항 : 소방용수조사 후 경과 휴대정보시스템 입력 철저

붙임 : 2019년 11월 중 소방용수시설 및 비상소화장치 점검계획 일정표 1부. 끝

	염리119안전센터장
담당자	김은모		2팀장	박경현		119안전센터장	11/01 김제현
협조자
시행	염리119안전센터-4258	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	kimbumfather@seoul.go.kr	/	대시민공개