문서번호	현장민원과-17254
결재일자	2019.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
현장민원팀장		현장민원과장
김경환		11/01 이원철
협조

옥내누수진단 일일실적 보고

2019. 11. 01.

옥내 누수진단 일일실적 보고

□ 현 황 2019.10.31.(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음		신청취소(직권종료)
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	2,000	3	1,344	4	598	0	58
양 천 구	2	593		408	2	167		18
강 서 구	1	820	1	554		247		19
구 로 구	4	587	2	382	2	184		21

▣ 누수처 있음(주거 형태별)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	3	1,344	0	169	2	534	0	535	1	99	0	7
양천구	0	408		80		170		144		13		1
강서구	1	554		52		249		222	1	30		1
구로구	2	382		37	2	115		169		56		5

▣ 누수처 있음(누수 원인별)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	1	2	3	408	554	382	1,344
건물 내부	소 계	0	1	2	3	356	470	346	1,172
	계량기연결부				0				0
	화장실 변기			1	1	243	316	207	766
	보일러 부근		1		1	29	43	25	97
	수도꼭지				0	9	7	6	22
	급수배관			1	1	71	99	108	278
	기타				0	4	5		9
건물 외부	소 계	0	0	0	0	27	80	35	142
	마당수도 및 배관노후				0	27	77	34	138
	물탱크,볼탑,저수조 고장				0		3	1	4
	기타				0				0
탐지 불가	소 계	0	0	0	0	25	4	1	30
	음 측정 불가(PVC관 등)				0	14	2	1	17
	신청인 부재 등				0	5			5
	기타				0	6	2		8

▣ 누수처 없음
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	2	4	167	247	184	598
별회전안됨,누수음없음	2		2	4	167	247	184	598

끝.